## Table 1
序号 | 仪器名称 | 规格/ 型号 | 数量
1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | MAGLUMI X8 | 1
2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | iFlash 3000-G | 1
3 | 酶标仪 | Multiskan FC | 1
4 | 迷你振荡器 | MH-1（空载约100-2800r/min） | 1
5 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | H9 | 1
6 | 自动粪便处理分析系统 | FA280 | 1
7 | 全自动尿液干化学分析仪 | AVE752 | 1
8 | 尿液有形成分分析仪 | AVE764C | 1
9 | 全自动血细胞分析仪 | XN-10X | 1
10 | 自动血涂片制备仪 | SP-50 | 1
11 | 特定蛋白分析仪 | PA-990 pro | 1
12 | 全自动凝血分析仪 | Ci-310 | 1
13 | 华晟-H系列尿液分析仪 | 华晟-H-Ⅱ | 1
14 | 流式细胞仪 | Wmini5268 | 1
15 | 全自动生化分析仪 | 日立7180 | 1
16 | 全自动生化分析仪 | A U640 | 1
17 | 全自动电解质分析仪 | XI-1021F | 1
18 | 干式荧光免疫分析仪 | AT800 | 2
19 | 血沉仪 | Auto E.S.R. Analyzer | 1
20 | 全自动动态血沉分析仪 | XC-A30 | 1
21 | 免疫荧光分析仪 | ι-CHROMA Reader | 1
22 | 核酸扩增检测分析仪 | UC0104 | 1
23 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96-P | 1
24 | 高压灭菌器 | BKQ--B100Ⅱ | 1
25 | 数码恒温解冻箱 | WGH-Ⅲ | 1
26 | 低速离心机 | SC-2546 | 1
27 | 加样枪 | 10-50 | 1
28 | 温度计 | X18(编号) | 1
29 | 急救送血箱 | YHB12 | 2
30 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | DL-96A | 1
31 | 全自动血培养系统 | BT240 | 1
32 | 自动加样仪 | SCAN-10 | 1
33 | 二氧化碳培养箱 | WJ-80A | 1
34 | 电热恒温培养箱 | DNP-9162BS-Ⅲ | 1