| 序号 | 内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅玻璃观察窗[规格：800mm*600mm*3.0mmpb] | 块 | 1.00 |
| 2 | 射线防护窗框、承重框[规格：880mm*680mm*3.0mmpb] | 套 | 1.00 |
| 3 | （1）防护专用门、 [规格：900mm*2000mm*3.0mmpb] | ㎡ | 2.00 |
| 4 | 专用防射线门套、窗套（不锈钢饰面） 内置铅板 | 套 | 2.00 |
| 5 | 防护专用联机式射线警示灯(含预埋管线，穿墙孔) | 台 | 1.00 |
| 6 | 1.墙体防护涂料 2.防护剂量：2.0mmpb 3.添加32.5#水泥批荡 | ㎡ | 约25㎡ 按实际面积结算 |
| 7 | 通风排气防护 | 项 | 1.00 |